## TS
2.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Iepirkuma priekšmets: Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām atbilstošo vadu, kabeļu, slēdžu, releju un spuldžu iegāde:
Iepirkuma daļas Nr. | Iepirkuma daļas pozīcijas Nr. | Preces nosaukums, apzīmējums, tehniskās prasības | Mērv. | Preces attēls (attēlam ir informatīvs raksturs) | Prognozētais apjoms
1 | 1 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 1.0 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 1220
| 2 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 1.5 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 7230
| 3 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 2.5 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 8030
| 4 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 4.0 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 530
| 5 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 16.0 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 300
| 6 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 25.0 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 300
| 7 | Vads "BPVL" (*БПВЛ) 95.0 mm², alvots, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-505.911-76 (*ТУ 16-505.911-76) | m |  | 500
2 | 1 | Vads "PPSTVM" (*ППСТВМ) (4000V) 70 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), TN 16.К71-291-99 (*ТУ 16.К71-291-99) | m |  | 100
| 2 | Vads "PPSTVM" (*ППСТВМ) (4000V) 50 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), TN 16.К71-291-99 (*ТУ 16.К71-291-99) | m |  | 400
| 3 | Vads "PPSTVM" (*ППСТВМ) (4000V) 35 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), TN 16.К71-291-99 (*ТУ 16.К71-291-99) | m |  | 630
| 4 | Vads "PPSTVM" (*ППСТВМ) (4000V) 16 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), TN 16.К71-291-99 (*ТУ 16.К71-291-99) | m |  | 230
| 5 | Vads "PPSTVM" (*ППСТВМ) (4000V) 2.5 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), TN 16.К71-291-99 (*ТУ 16.К71-291-99) | m |  | 200
3 | 1 | Kabelis "KPSTVM" (*КПСТВМ) 16x2.5 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-705.465-87 (*ТУ 16-705.465-87) | m |  | 700
| 2 | Kabelis "KPSTVM" (*КПСТВМ) 37x2.5 mm² (*ГОСТ 22483-2012) (IEC 60228:2004), ТN 16-705.465-87 (*ТУ 16-705.465-87) | m |  | 150
4 | 1 | Datu pārraides kabelis PVC "J-Y(st) Y" 2x2x0.84x4mm², pelēks, (VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1). | m |  | 300
| 2 | Koaksiālais kabelis "RG-59 TV 07/32" 75Om (IEC 61196-1) | m |  | 200
5 | 1 | Kabelis "Unitronic Linch" 4x2x0.75mm², (ekranēts kabelis datu pārraidei ), Cu, (VDE 0814/0812, IEC 60332-1-2) | m |  | 100
| 2 | Vads "Olflex Traffic 3GKW" 1x1.5mm², Cu, pelēks, izturīgs pret eļļu un degvielu EN 50305, IEC 60332-1-2. (vads ar paugstinātām prasībām dzelzceļa transporta nozarē) | m |  | 100
| 3 | Vads "Olflex Traffic 3GKW" 1x2.5mm², alvots, Cu, izturīgs pret eļļu un degvielu EN 50305, IEC 60332-1-2. (vads ar paugstinātām prasībām dzelzceļa transporta nozarē) | m |  | 100
| 4 | Kabelis "Olflex Traffic 3GKW C flex" 2x1.0mm² (ekranēts kabelis ar paugstinātām prasībām dzelzceļa transporta nozarē) VDE 0295, 5. klase, bez fluora EN 60684-2. Izturīgs pret eļļu un degvielu EN 50305 | m |  | 800
6 | 1 | Vads bez izolācijas "PShh-6" (*"ПЩ-6") 1x6,0 mm², lokans, Cu (ТУ 16-705.467-87) | kg |  | 80
7 | 1 | Kabelis "BVV-LL" 2x1.0mm² vai "OMY" 2x1.0mm², lokans (LST EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 300
| 2 | Kabelis "BVV-LL" 2x1.5mm², "OMY" 2x1.5mm² vai "H05VV-F" 2x1.5mm² lokans, Cu, (EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 550
| 3 | Kabelis "BVV-LL" 2x2.5mm² vai "H05VV-F" 2x2.5mm² lokans, (LST EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 450
| 4 | Kabelis "BVV-LL" 3x1.5mm² vai "H05VV-F" 3x1.5mm² lokans, (LST EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 250
| 5 | Kabelis "H05VV-F" 3x2.5mm² lokans, Cu, (IEC 60228 5. klase, TS/DIN EN 60228 5. klase, DIN VDE 0482-332-1-2.) | m |  | 200
| 6 | Kabelis "BVV-LL" 4x1.0mm² vai "H05VV-F" 4x1.0mm², lokans, Cu, (LST EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 100
| 7 | Gumijas kabelis "HO7RN-F" 4x1.5mm², lokans, melns, Cu (IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52, izturīgs pret eļļu EN 60811-404) | m |  | 300
| 8 | Gumijas kabelis "HO7RN-F" 4x2.5mm², lokans, melns, Cu (IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52, izturīgs pret eļļu EN 60811-404) | m |  | 100
| 9 | Kabelis "OWY" 5x4mm² vai "H05VV-F" 5x4mm² lokans, Cu, (IEC 60228 5. klase, TS/DIN EN 60228 5. klase) | m |  | 100
8 | 1 | Tinuma vads "PET-155" (*ПЭТ-155) ∅0.20 mm, Cu , GOST 21428-75, ТN 16.К71-160-92 (*ГОСТ 21428-75, ТУ 16.К71-160-92) | kg |  | 10
9 | 1 | Gumijas kabelis "KG" (*КГ) 2x1.5mm², lokans, Cu, GOST 22483 (*ГОСТ 22483) | m |  | 100
| 2 | Gumijas kabelis "KG" (*КГ) 3x1.5mm², lokans, Cu, GOST 22483 (*ГОСТ 22483) | m |  | 1300
| 3 | Gumijas kabelis "KG" (*КГ) 3x2.5mm², lokans, Cu , GOST 22483 (*ГОСТ 22483) | m |  | 200
| 4 | Gumijas kabelis "KG" (*КГ) 4x1.5mm², lokans, Cu , GOST 22483 (*ГОСТ 22483) | m |  | 300
10 | 1 | Kabelis "VVG" (*ВВГ) 2x1.5 mm², monolīts, Cu, GOST 22483-2012, GOST R 53769-2010 (*ГОСТ 22483-2012, ГОСТ Р 53769-2010) | m |  | 100
| 2 | Kabelis "CYKY/NYY" 2x1.5mm², Cu, melns (CSN 34 7656, CSN 34 7657) | m |  | 200
| 3 | Kabelis "NYM-O" 2x2.5mm², Cu, (DIN VDE 0250-204) | m |  | 100
| 4 | Kabelis "BVV-P" 2x1.5mm² (LST EN 60228+АС, LST EN 50363) | m |  | 100
| 5 | Kabelis, "YKYp" 3x1.5mm², plakans, Cu, (EN 60228 1. klase) | m |  | 300
| 6 | Kabelis "HYM" 3x1.5mm² vai "H05VV-U" 3x1.5mm² , monolīts, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (EC 60228:2004 / LST EN 60228+AC 1. klase) | m |  | 200
| 7 | Kabelis "HYM" 3x2.5mm² vai "H05VV-U" 3x2.5mm² , monolīts, Cu, (*ГОСТ 22483-2012) (EC 60228:2004 / LST EN 60228+AC 1. klase) | m |  | 100
11 | 1 | Durvju atvēršanas poga sarkana 56-311.22.200.21.01.005 (*50V DC, 8 green/2red flash mounting of lens.plastic red (RAL 3020) 56-2200. Marking of lens. Symbol 00.868) | gab. |  | 10
| 2 | Durvju atvēršanas poga sarkana 56-511.22.200.21.01.005 (*110V DC, 8 green/2red flash mounting of lens.plastic red (RAL 3020) 56-2200. Marking of lens. Symbol 00.868) | gab. |  | 48
| 3 | Rāmis 56-2200, 87x87mm, sarkans, durvju atvēršanas pogai 56-511.22.200.21.01.005 un 56-311.22.200.21.01.005 | gab. |  | 70
| 4 | Durvju atvēršanas poga zaļa 110V DC, IP67, 56-260102-00.32 (56-521.2) | gab. |  | 5
| 5 | Rāmis 56-3600A, Ø 87 mm, alumīnijs, durvju atvēršanas pogai 56-260102-00.32 (56-521.2) | gab. |  | 10
| 6 | Pārslēgs 7GN209710U11 (katalogs Lovato Electric ) | gab. |  | 5
| 7 | Pārslēgs 7GN2091U11 (katalogs Lovato Electric) | gab. |  | 5
| 8 | Pārslēgs 7GN20 F417U11 (katalogs lovato Electric) | gab. |  | 1
12 | 1 | Konektors 56-994 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 150
| 2 | Poga bez bloķēšanas, melna 704.012.018 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 17
| 3 | Poga bez bloķēšanas, sarkana 704.012.218 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 13
| 4 | Poga bez bloķēšanas, dzeltena 704.012.418 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 9
| 5 | Poga bez bloķēšanas, zaļa 704.012.518 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 6 | Poga bez bloķēšanas, zila 704.012.618 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 18
| 7 | Poga ar bloķēšanu, melna 704.042.018 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 10
| 8 | Poga ar bloķēšanu, sarkana 704.062.218 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 7
| 9 | Poga ar bloķēšanu, zaļa 704.062.518 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 10 | Poga ar bloķēšanu, zila 704.062.618 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 6
| 11 | Indikatora korpuss, apaļas formas, dzeltens 704.006.418 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 8
| 12 | Indikatora korpuss, apaļas formas, balts 704.006.718 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 13 | Poga (sēnes veida) melna 704.070.0 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 18
| 14 | Poga (sēnes veida) sarkana 704.075.218 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 5
| 15 | Poga (sēnes veida) sarkana 704.070.2 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 15
| 16 | Kontakti 1NO+1NC 704.910.5 vai 704.900.5 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 86
| 17 | Kontakti 2NC 704.910.4 vai 704.900.4 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 18
| 18 | Kontakti 2NO 704.910.3 vai 704.900.3 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 18
| 19 | Spuldzes BA9s indikatora patrona, apaļas formas 704.950.0 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 40
| 20 | Pārslēgs (*Rest = 12 o'clock) 704.101.018KN (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 21 | Kontakti 704.8A232 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 2
| 22 | Pārslēgs (90⁰) 704.411.018.12 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 2
| 23 | Pogas aizsargvāks 704.928.28 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 24 | Pārslēgs (90⁰) 704.101.018.12 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 2
| 25 | Pārslēgs (*main-0-main) 704.093.018 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 2
| 26 | Pārslēgs 704.101.118KN (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 27 | Indikatora korpuss (taisnstūra formas) 22-040.001 (katalogs EAO AG) (patrona priekš spuldzes MG (T13/4)) | gab. |  | 61
| 28 | Indikatora rāmis (taisnsūra formas, sarkans) 02-965.0 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 61
| 29 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, melns) 22-903.1 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 30 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, sarkans) 22-903.2 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 22
| 31 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, dzeltens) 22-903.4 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 34
| 32 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, zaļš) 22-903.5 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 16
| 33 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, zils) 22-903.6 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 3
| 34 | Indikatora ieliktnis (taisnstūra formas, balts) 22-903.7 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 22
13 | 1 | Indikatora LED spuldze, cokols BA9s, spriegums 28V DC/13mA 10-2513.1149 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 10
| 2 | Indikatora spuldze, cokols BA9s, spriegums 60 VAC/DC 20 mA, 1.2W | gab. |  | 40
| 3 | Indikatora LED spuldze, cokols MG(T13/4), spriegums 28V DC/14mA 10-2J13.1069 (katalogs EAO AG) | gab. |  | 5
| 4 | Indikatora spuldze, cokols MG(T13/4), spriegums 60V 20mA, 1.2W | gab. |  | 68
14 | 1 | Relejs "TRPU-4-4-110V" ТN 3425-180-07503247-97 (*"ТРПУ-4-4-110В" ТУ 3425-180-07503247-97) | gab. |  | 19
| 2 | Relejs "TRPU-4-4-50V" ТN 3425-180-07503247-97 (*"ТРПУ-4-4-50В" ТУ 3425-180-07503247-97) | gab. |  | 3
15 | 1 | Spiediena devējs ar indikatoru "EDMU-6" 0.6МPа ТN 4212-014-25357401-2005 (*"ЭДМУ-6" 0.6МПа) (*ТУ 4212-014-25357401-2005) | kompl. |  | 7
| 2 | Spiediena devējs ar indikatoru "EDMU-15" 0.6МPа ТN 4212-014-25357401-2005 (*"ЭДМУ-15" 1.5МПа) (*ТУ 4212-014-25357401-2005) | kompl. |  | 5
| 3 | Tahometra devējs "DTE-2" (*"ДТЭ-2") | gab. |  | 6
16 | 1 | Laika relejs "VL-50 U3" (*"ВЛ-50 У3"), spriegums - 50V, ТN16-523.597-9 (*ТУ16-523.597-9) | gab. |  | 19
| 2 | Temperatūras devējs "P-1", ТN 25-7529.001-87 (*"П-1" (ТУ 25-7529.001-87)) | gab. |  | 1
| 3 | Temperatūras devējs "PP-2" ТN 25-7529.0009-87 (*"ПП-2" (ТУ 25-7529.0009-87)) | gab. |  | 7
| 4 | Relejs "TRM-11-01-130-04" ТN 16-647.023-85 (*"ТРМ-11-01-130-04" (ТУ 16-647.023-85)) | gab. |  | 43
| 5 | Termokontakts A-14-00 (ar kūstošo ieliktni no VUD veida sakausējuma) GOST 15150-69; GOST 14254-96 (*ГОСТ 15150-69; ГОСТ 14254-96) | gab. |  | 1
17 | 1 | Termodevējs "005" ТN 24.05.481-89 (*ТУ 24.05.481-89) | gab. |  | 20
| 2 | Elektromagnētiskais ventilis "120-0.5-50АD" (*"120-0.5-50АД"), "Pmax 120Mpa, U nom. 50V", (*ТУ 3184-022-05756760-00, ГОСТ 14254) (ražotājs "ОАО МТЗ ТРАНСМАШ") | gab. |  | 3
| 3 | Elektromagnētiskā ventiļa spole "120-0.5-50АD" (*"120-0.5-50АД"), spriegums 50V, ТN 3184-022-05756760-00, GOST 14254 (*ТУ 3184-022-05756760-00, ГОСТ 14254) (ražotājs "ОАО МТЗ ТРАНСМАШ") | gab. |  | 1
| 4 | Elektromagnētiskā ventiļa spole "120-0.5-110АD" (*"120-0.5-110АД"), spriegums 110V, ТN 3184-022-05756760-00, GOST 14254 (*ТУ 3184-022-05756760-00, ГОСТ 14254) (ražotājs "ОАО МТЗ ТРАНСМАШ") | gab. |  | 1
| 5 | Ventilis "VV-32 U3" (*"ВВ-32 У3") 110V ( Skice 1ТП.341.040.000-5) ТN 16-559.341-04 (ТУ 16-559.341-04) | gab. |  | 51
| 6 | Ventilis "VV-34 U3" (*"ВВ-34 У3") 110V ( Skice ВЭПВ.629406.010) | gab. |  | 4
18 | 1 | Tumblers "PТ26-1V" (*"ПТ26-1В") ar protektoru АGО.360.209 ТN (*АГО.360.209 ТУ) | gab. |  | 200
| 2 | Tumblers "ТV1-2 UHL3" (*"ТВ1-2 УХЛ3") GOST R MEK 61058.1-2000 (*(2з+2р) (ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000)) | gab. |  | 60
| 3 | Tumblers "ТV1-4" USO.360.049 ТN (*"ТВ1-4" (4з) (УСО.360.049 ТУ)) | gab. |  | 60
| 4 | Tumblers "ТV1-1" UHL3 GOST R MEK 61058.1-2000 (*ТВ1-1 УХЛ3 (1з+1р) (ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000)) | gab. |  | 15
| 5 | Poga "КЕ-011 U3" (*"КЕ-011 У3"), melna, kontaktu izpildījums 2 (1NO, 1NC); 220V; 10A ТN 16-642.015-84 (*ТУ 16-642.015-84) vai poga "VK24 K21" (*"BK24 K21") kontaktu izpildījums 1NO, 1NC; 220V; 10A | gab. |  | 43
| 6 | Poga "КЕ-011 U3" (*"КЕ-011 У3"), melna, kontaktu izpildījums 1 (2NO); 220V; 10A ТN 16-642.015-84 (*ТУ 16-642.015-84) | gab. |  | 13
| 7 | Poga "КЕ-011 U3" (*"КЕ-011 У3"), melna, kontaktu izpildījums 3 (2NC); 220V; 10A ТN 16-642.015-84 (*ТУ 16-642.015-84) | gab. |  | 13
| 8 | LED indikators "SKL-11А-К-2-24" (*"СКЛ-11А-К-2-24") 24VDC, sarkans, Ø27 mm | gab. |  | 8
| 9 | LED indikators "SKL-11А-Ž-2-24" (*"СКЛ-11А-Ж-2-24") , 24VDC, dzeltens, Ø27 mm | gab. |  | 8
| 10 | LED indikators "SKL-11А-L-2-24" (*"СКЛ-11А-Л-2-24"), 24VDC, zaļš, Ø27 mm | gab. |  | 8
| 11 | Pārslēdzējs "VU-22-2B1" 20A ТN 16-526.360-78 (*"ВУ-22-2Б1" 20A ТУ 16-526.360-78) | gab. |  | 12
| 12 | Slēdzis-atdalītājs "VR32-37A 30220-32" GOST R 50030.3-99 (MEK 60947-3-99) (*"BP32-37A 30220-32" ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)) | gab. |  | 5
| 13 | Pārslēgs "PKP-25-2-2-U3" (*"ПКП-25-2-2-У3") 25A, 380V (prožektoram) ТN 16-526.308-77 (*ТУ 16-526.308-77) | gab. |  | 1
| 14 | Pārslēgs "PMOF45-111222/186 U3" ТN 16-526.128-78 (*"ПМОФ45-111222/186 У3" ТУ 16-526.128-78) | gab. |  | 4
| 15 | Gala slēdzis "VP15К-21А-231-54 U2.8" ТN 3428-003-59826184-2005; GOST R 50030.5.5-2011 (*"ВП15К-21А-231-54 У2.8" ТУ 3428-003-59826184-2005; ГОСТ Р 50030.5.5-2011) | gab. |  | 25
| 16 | Gala slēdzis "VPK2112- BU2" 10A (IP-65) GOST R 50030.5.5-2000 (*"ВПК2112- БУ2" 10A (IP-65) ГОСТ P 50030.5.5-2000) | gab. |  | 24
19 | 1 | Kontaktspraudnis (dakša) "ŠR20P4EG8N" GЕО.364.107ТN BRО.364.028ТN (*"ШР20П4ЭГ8Н" ГЕО.364.107ТУ бРО.364.028ТУ) | gab. |  | 40
| 2 | Kontaktligzda (rozete) "ŠR20P4EG8N-М" GEO.364.107ТN BRO.364.028ТN (*"ШР20П4ЭГ8Н-М" ГЕО.364.107ТУ бРО.364.028ТУ) | gab. |  | 40
| 3 | Kontaktligzda (dakša) "ŠR40P14EŠ2" GЕО.364.107ТN BRО.364.028ТN (*"ШР40П14ЭШ2" ГЕО.364.107ТУ бРО.364.028ТУ) | gab. |  | 10
| 4 | Kontaktligzda (rozete) "ŠR40U14EŠ2" GЕО.364.107ТN BRО.364.028ТУ (*"ШР40У14ЭШ2" ГЕО.364.107ТУ бРО.364.028ТУ) | gab. |  | 10
| 5 | Kontaktspraudnis "2VŠ.001.2U1" 220V (*"2ВШ.001.2У1" 220В) | gab. |  | 8
| 6 | Kontaktligzda "SŠR60P45EŠZ" (*"СШР60П45ЭШ3") (rozete) OST V 11 0121 91", GЕО.364.107 ТN, BRО.364.028 ТN (*ОСТ В 11 0121 91, ГЕО.364.107 ТУ,бРО.364.028 ТУ) | gab. |  | 8
20 | 1 | Kontakts "SC16ML11TK6" 16-18 AWG (*female), Cu ( SOURIAU) | gab. |  | 20
| 2 | Kontakti "SM16ML11D70" 16-18 AWG (*male), Cu (SOURIAU) | gab. |  | 20
21 | 1 | Kondensators "K75-15 10kV 1μF±5%" ОŽ0.464.191 ТN (*ОЖ0.464.191 ТУ) | gab. |  | 7
22 | 1 | Alumīnija korpuss "HA.3.STO.1.11.Z" "1-1102101-7" (DIN VDE 0627, EN 61984) vai Han 3A-gg-11 "09 20 003 1440" | gab |  | 46
| 2 | Kontaktspraudnis ar kontaktiem "HA.3.Sti.S" "1-1103400-1" (DIN VDE 0627, EN 61984) vai Han 3A-STI "09 20 003 2611" (ar skrūvju pieslēgspailēm) | gab |  | 46
| 3 | Blīvslēgs "DS.11.DI" "1-1106004-9" (IP 65) | gab |  | 46
| 4 | Alumīnija korpuss "HA.3.AGW-LB" "1-1102107-2" (DIN VDE 0627, EN 61984) | gab |  | 46
| 5 | Kontaktligzda ar kontaktiem "HA.3.Bu.S" "1-1103401-1" (DIN VDE 0627, EN 61984) vai Han 3A-BU-S "09 20 003 2711" (ar skrūvju pieslēgspailēm) | gab |  | 46
23 | 1 | Gofrēta caurule Ø16mm, melna, UV-noturīga (ar trosi) (IEC 61386-1:2008) | m |  | 600
| 2 | Gofrēta caurule Ø20mm, melna, UV-noturīga (ar trosi) (IEC 61386-1:2008) | m |  | 300
| 3 | Gofrēta caurule Ø20mm, balta (bez troses) (IEC 61386-1:2008) | m |  | 200
| 4 | Gofrēta caurule Ø32mm, melna, UV-noturīga (ar trosi) (IEC 61386-1:2008) | m |  | 250
| 5 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø6mm | m |  | 30
| 6 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø8mm | m |  | 45
| 7 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø12mm | m |  | 130
| 8 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø16mm | m |  | 110
| 9 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø18mm | m |  | 245
| 10 | PVH (*PVC) izolācijas caurulīte Ø30mm | m |  | 215
24 | 1 | Gofrēta caurule PAREB-12F (12mm) (UL/CSA1696 APPROVED*) (REIKU) | m |  | 200
| 2 | Gofrēta caurule PAREB-10F (10mm) (UL/CSA1696 APPROVED*) (REIKU) | m |  | 200
| 3 | Gofrēta caurule PAREB-07G (7mm) (UL/CSA1696 APPROVED*) (REIKU) | m |  | 200
| 4 | Savienotājs taisns "VP-GRB-12G01" 12mm (REIKU) (UL/CSA1696 APPROVED*) | gab. |  | 10
25 | 1 | Termo caurule 2.5/12.7 mm, МV SS 302, UV-noturīga, DIN 53481 (katalogs Haupa) | M |  | 40
| 2 | Termo caurule 4.8/2.4 mm, МV SS 302, UV-noturīga, DIN 53481 (katalogs Haupa) | M |  | 30
| 3 | Termo caurule 6.4/3.2 mm, МV SS 302, UV-noturīga, DIN 53481 (katalogs Haupa) | M |  | 30
| 4 | Termo caurule 9.5/4.8 mm, МV SS 302, UV-noturīga, DIN 53481 (katalogs Haupa) | M |  | 50
| 5 | Termo caurule, RTS 10/3mm | M |  | 20
| 6 | Termo caurule 12.7/6.4 mm, МV SS 302, UV-noturīga, DIN 53481 (katalogs Haupa) | M |  | 45
| 7 | Termo caurule RTMK 16/5 mm ar līmi, IEC 216 | M |  | 35
| 8 | Termo caurule RTS 19/9.5 mm, UL 224 | M |  | 40
| 9 | Termo caurule RTMK 22/6mm ar līmi, IEC 216 | M |  | 55
| 10 | Termo caurule RTMK 28/6 mm ar līmi, IEC 216 | M |  | 65
| 11 | Termo caurule RTS 35/12mm | M |  | 30
| 12 | Termo caurule 38.1/19.1mm, UL 224 | M |  | 50
| 13 | Termo caurule 50.8/25.4mm, UL 224 | M |  | 50
| 14 | Termo caurule RTMK 55/16 mm ar līmi, IEC 216 | M |  | 45
| 15 | Termo caurule RTMK 65/19 mm ar līmi, IEC 216 | M |  | 45
| 16 | Līmējama pamatne 19x19mm kabeļu savilcējam (katalogs Haupa) | gab. |  | 60
| 17 | Līmējama pamatne 28x28mm kabeļu savilcējam (katalogs Haupa) | gab. |  | 60
| 18 | Kabeļu savilcējs 100x2.5 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1800
| 19 | Kabeļu savilcējs 140x3,5 mm, neilons, UV-noturīgs (UL E 341152), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1200
| 20 | Kabeļu savilcējs 190x4.8 mm, neilons, UV-noturīgs (UL E 341152), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1600
| 21 | Kabeļu savilcējs142x2.5 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 22 | Kabeļu savilcējs 142x3.2 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1500
| 23 | Kabeļu savilcējs 203x2.5 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1300
| 24 | Kabeļu savilcējs 203x4.6 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 3500
| 25 | Kabeļu ssavilcējs 250x4.8 mm, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 4000
| 26 | Kabeļu savilcējs 292x3.6 mm, neilons, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 27 | Kabeļu savilcējs 310x4.8 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 6500
| 28 | Kabeļu savilcējs 368x4.8 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 6000
| 29 | Kabeļu savilcējs 380x7.6 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 5000
| 30 | Kabeļu savilcējs 450x8.8 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 4500
| 31 | Kabeļu savilcējs 610x8.8 mm, neilons, melns, UV-noturīgs (UL E 341152, МIL-S-2319OE standard), (katalogs Haupa) | gab. |  | 3500
26 | 1 | Apspiežamā vada savienojuma čaula ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm² ,Cu (čaulas presējamā kapara garums 15.0mm), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 2 | Apspiežamā vada savienojuma čaula ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm², Cu (čaulas presējamā kapara garums 15.0mm), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 3 | Apspiežamā vada savienojuma čaula ar izolāciju (neilons) 4.0-6.0mm², Cu (čaulas presējamā kapara garums 15.0mm), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 4 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm² (2.8x0.8), (*female), Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 5 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm² (4.8x0.5), (*female), Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 6 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1300
| 7 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm² (2.8x0.8), Cu (*female), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1100
| 8 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm² (4.8x0.5), Cu (*female), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 9 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 10 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4.9-6.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 11 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (2.8x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 12 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (4.8x0.5), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 13 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1300
| 14 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (2.8x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1100
| 15 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (4.8x0.5), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 16 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 17 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 4.9-6.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 18 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 0.5-1.0mm² (2.8x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 19 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 0.5-1.0mm² (4.8x0.5), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 20 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 0.5-1.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 21 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 1.5-2.5mm² (2.8x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 22 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 1.5-2.5mm² (4.8x0.5), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 23 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 1.5-2.5mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 25 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis bez izolācijas 4.9-6.0mm² (6.3x0.8), Cu (*female), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 26 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (2.8x0.8), Cu (*male), (Katalogs Haupa). | gab. |  | 1000
| 27 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (4.8x0.5), Cu (*male), (Katalogs Haupa). | gab. |  | 1000
| 28 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 0.5-1.0mm² (6.3x0.8), Cu (*male), (Katalogs Haupa). | gab. |  | 1300
| 29 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (2.8x0.8), Cu (*male), (Katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 30 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (4.8x0.5), Cu (*male), (katalogs Haupa). | gab. |  | 1200
| 31 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 1.5-2.5mm² (6.3x0.8), Cu (*male), (katalogs Haupa). | gab. |  | 1000
| 32 | Plakanais, apspiežamais, spraudveida, alvots vada uzgalis ar izolāciju (neilons) līdz spraudnim 4.9-6.0mm² (6.3x0.8), Cu (*male), (katalogs Haupa). | gab. |  | 1000
| 33 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 1.5mm², garums - 12mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 34 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 1.5mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 35 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 2.5mm², garums - 12mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 36 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 2.5mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 37 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 4mm², garums - 12mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 38 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis bez izolācijas 4mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 39 | Apaļš, alvots, tapas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 0.5-1.0mm², tapas garums - 9mm, Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 40 | Apaļš, alvots, tapas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju Cu 0.5-1.0mm², tapas garums - 12mm, Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 41 | Apaļš, alvots, tapas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju Cu 1.5-2.5mm², tapas garums - 9mm, Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 42 | Apaļš, alvots, tapas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju Cu 1.5-2.5mm², tapas garums - 12mm, Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 43 | Apaļš, alvots, tapas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju Cu 4.0-6.0mm², tapas garums -14mm, Cu (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 44 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 0.5mm², Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa ) | gab. |  | 1000
| 45 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 0.75mm², Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa ) | gab. |  | 1000
| 46 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 1.0mm², Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa ) | gab. |  | 1000
| 47 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 1.5mm², Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa ) | gab. |  | 1000
| 48 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 1.5mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 49 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 2.5mm², garums - 8mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 50 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 2.5mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 51 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 4.0mm², garums - 10mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 55 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 4.0mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 56 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 6.0mm², garums - 12mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 57 | Alvots, apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju 6.0mm², garums - 18mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 58 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 0.5mm², Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa ) | gab. |  | 1000
| 59 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 0.75mm² , garums - 8mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 60 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 0.75mm² , garums - 10mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 61 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 1.0mm² , garums - 8mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 62 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 1.0mm² , garums - 10mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 63 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 1.5mm² , garums - 8mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 64 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 1.5mm² , garums - 12mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 65 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 2.5mm² , garums - 10mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 66 | Alvots, apspiežamais divu vadu dubultais uzgalis ar izolāciju 2.5mm² , garums - 13mm, Cu, DIN 46228 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 67 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M3 (kopējais garums ar izolāciju 20-21 mm), Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 68 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M4, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1300
| 69 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 70 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 71 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm²/M4, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1400
| 72 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 73 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1.5-2.5mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 74 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4.0-6.0mm²/M4, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 75 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4.0-6.0mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 76 | Alvots,dakšveida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4.0-6.0mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 77 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M4, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1000
| 78 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 450
| 79 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 0.5-1.0mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 2100
| 80 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1,5-2,5mm²/M4, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1100
| 81 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1,5-2,5mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 1550
| 82 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1,5-2,5mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 4550
| 83 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 1,5-2,5mm²/M10, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 250
| 84 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4-6mm²/M5, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 200
| 85 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4-6mm²/M6, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 100
| 86 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 4-6mm²/M8, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 100
| 87 | Alvots, cilpas veida apspiežamais vada uzgalis ar izolāciju (neilons) 70mm²/M10, Cu, DIN 46237 (katalogs Haupa) | gab. |  | 50
27 | 1 | Lodējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 4.0-6.0mm²/M5 | gab. |  | 100
| 2 | Lodējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 4.0-6.0mm²/M6 | gab. |  | 70
| 3 | Lodējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 4.0-6.0mm²/M8 | gab. |  | 70
| 4 | Lodējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 50mm²/M10 | gab. |  | 330
| 5 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 6mm²/M6 (presējamās daļas garums ne garāks kā 10.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 120
| 6 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 16mm²/M6 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 20
| 7 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 16.0mm²/M8 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 170
| 8 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 16mm²/M10 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 90
| 9 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 25mm²/M6 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 40
| 10 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 25mm²/M8 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 20
| 11 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 25mm²/M10 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 40
| 12 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 25mm²/M12 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 20
| 13 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 35mm²/M8 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 400
| 14 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 35mm²/M10 (presējamās daļas garums ne garāks kā 20.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 420
| 15 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 70mm²/M10 (presējamās daļas garums ne garāks kā 28.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 200
| 16 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 70mm²/M12 (presējamās daļas garums ne garāks kā 28.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 20
| 17 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 95mm²/M10 (presējamās daļas garums ne garāks kā 35.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 40
| 18 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu, 95mm²/M12 (presējamās daļas garums ne garāks kā 35.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 50
| 19 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu 95mm²/M16, (presējamās daļas garums ne garāks kā 35.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 20
| 20 | Presējamais vada uzgalis, alvots, Cu 120mm²/M12 (presējamās daļas garums ne garāks kā 35.0mm), DIN 46235 | gab. |  | 50
28 | 1 | Montāžas sliede 35 DIN EN 50022-35, WAGO (35 х 7,5 мм) , L=no 2000mm līdz 2500mm | m. |  | 50
| 2 | Montažas sliede 35 DIN EN 50022-35 WAGO (35 х 15 мм) , L=no 2000mm līdz 2500mm | m. |  | 50
| 3 | Montažas DIN sliede, perforēta (TS35/7.5P-2M) TS35; cinkots tērauds, L=no 2000mm līdz 2500mm | m. |  | 50
| 4 | Gala elements WAGO 249-116 sliedei | gab. |  | 285
| 5 | Savienojuma spaiļu marķēšanas lenta WAGO 2009-130, L=1m | gab. |  | 205
| 6 | Savienojuma spaiļu gala elements WAGO 2006-1292 | gab. |  | 200
| 7 | Savienojuma spaile WAGO 2006-1201, 0,5-6mm² | gab. |  | 220
| 8 | Vadu savienotājs, attaisāms, 2x0.5-4mm², 32A, WAGO 222-412 | gab. |  | 500
| 9 | Vadu savienotājs, attaisāms, 3x0.5-4mm², 32A, WAGO 222-413 | gab. |  | 500
| 10 | Vadu savienotājs, attaisāms, 5x0.5-4mm² 32A, WAGO 222-415 | gab. |  | 500
29 | 1 | Spaiļu rinda 1,5mm² 12-v SKL-1,5 CE | gab. |  | 1020
| 2 | Spaiļu rinda 4mm² 12-v SKL-4 CE | gab. |  | 1040
| 3 | Spaiļu rinda 6mm² 12-v SKL-6 CE | gab. |  | 1000
| 4 | Spaiļu rinda 10mm² 12-v SKL-10 CE | gab. |  | 1000
30 | 1 | Augstsprieguma drošinātājs "PКŽ106-3-20-31,5UHL2" ТN 16-674.007-83 (*"ПКЖ106-3-20-31,5 УХЛ2" ТУ 16-674.007-83) | gab. |  | 53
| 2 | "PR2-UHL4" (*"ПР2-УХЛ4") veida drošinātāja korpuss 220V, 60A (korpuss priekš kūstošā ieliktņa 15–60A) ТN3424-003-34377845-2000 (*ТУ3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 53
| 3 | "PR2-UHL4" (*"ПР2-УХЛ4") veida drošinātāja korpuss 220V, 100A (korpuss priekš kūstošā ieliktņa 60–100A) ТN3424-003-34377845-2000 (*ТУ3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 70
| 4 | "PR2-UHL4" (*"ПР2-УХЛ4") veida drošinātāja korpuss 220V, 200A (korpuss priekš kūstošā ieliktņa 100–200A) ТN3424-003-34377845-2000 (*ТУ3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 70
| 5 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 10A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 6 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 15A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 7 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 20A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 8 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 25A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 9 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 35A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 10 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis (*ПР-2) 45A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 220
| 11 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 60A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 270
| 12 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 125A 220VТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 70
| 13 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 160A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 70
| 14 | PR-2 (*ПР-2) veida kūstošais ieliktnis 200A 220V ТN 3424-003-34377845-2000 (*ТУ 3424-003-34377845-2000) | gab. |  | 45
31 | 1 | Spuldze RN 100-15 (*РН 110-15) B22d, spriegums 110V, jauda15W, gaismas plūsma 80Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 500h, garums -60mm; diametrs-35mm, ТN 16-535.538-77 (*ТУ 16-535.538-77) | gab. |  | 620
| 2 | Spuldze RN 55-15 (*РН 55-15) B22d, spriegums 55V, jauda15W, gaismas plūsma 80Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1000h; garums - 56mm, diametrs- 33mm, TN 16-535.538-77 (*ТУ 16-535.538-77) | gab. |  | 415
| 3 | Spuldze RN 60-4,8 (*РН 60-4,8) B15d, spriegums 60V, jauda 4,8W, gaismas plūsma 35Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 430h, TN 16-535.266-75 (*ТУ 16-535.266-75) | gab. |  | 210
| 4 | Kvarca, halogēna, mazgabarīta spuldze KGM 110-600 (*КГМ 110-600) P40s/41, spriegums 110V, jauda 600W, gaismas plūsma 13200Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 500h, ТN 16-675.026-84 (*ТУ 16-675.026-84) | gab. |  | 120
| 5 | Spuldze PŽ 50-500-1 (*ПЖ 50-500-1) P40s/41, spriegums 50V, jauda 500W, gaismas plūsma 11100Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 560h, TN16-87 IFMR.675000.003 (*TУ16-87 ИФМР.675000.003) | gab. |  | 185
| 6 | Halogēna spuldze 24V H4, cokols P 43t, spriegums 24V, jauda no 70W līdz 75W | gab. |  | 40
| 7 | Halogēna spuldze, cokols P 45t-41, spriegums 24V, jauda no 70W līdz 75W | gab. |  | 130
| 8 | Spuldze SKL 2 (*СКЛ 2) B15d , spriegums 127V, jauda 10W, garums (kopā ar cokolu) 57mm, diametrs 20,5mm | gab. |  | 130
| 9 | Luminiscējošā spuldze MASTER TL-D Super 80 (Philips) 36W/840 1SL G13,110V gaismas plūsma 3350Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 15000 stundas | gab. |  | 600
| 10 | Luminiscējošā spuldze MASTER TL-D Super 80 (Philips) 18W/840 1SL G14, 110V, gaismas plūsma 1350Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 15000 stundas | gab. |  | 400
| 11 | Kvēlspuldze Ž (*Ж) B22d 54V, 60W, gaismas plūsma 810Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1000h, TN 16-88 IKAF.675300.001 (*ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001) | gab. |  | 140
| 12 | Spuldze ŽG (*ЖГ), cokols B22d, spriegums120V, jauda 60W, gaismas plūsma-500Lm, garums - 75mm, diametrs- 51mm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1500stundas | gab. |  | 280
| 13 | Spuldze, cokols S B22d, spriegums 220V, jauda 60W, gaismas plūsma 450Lm, kalpošanas laiks ne mazāks kā 700 stundas | gab. |  | 130
| 14 | Spuldze, cokols (bez metāla) W2x4.6d, spriegums 24V, jauda 1.2W | gab. |  | 150
| 15 | Spuldze, cokols BA7s, spriegums 24V, jauda 3W | gab. |  | 150
| 16 | Spuldze, cokols B22, spriegums 110V DC, jauda 60W | gab. |  | 20
32 | 1 | 10W(800Lm) LED prožektors V-TAC SUPER SLIM vai pilnīgs analogs, silti balts, gaismas temperatūra 3000K, alumīnija korpuss, AC100V-240V, IP65 | gab. |  | 5
| 2 | 10W(800Lm) LED prožektors V-TAC SUPER SLIM vai pilnīgs analogs, neitrāli balts, gaismas temperatūra 4000K, alumīnija korpuss, AC100V-240V, IP65 | gab. |  | 50
33 | 1 | Spuldze MO-36, jauda 40W, vītne E27, spriegums 36V, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1000h | gab. |  | 910
| 2 | Halogēna spuldze, jauda 100W, vītne E27, spriegums 230V, spuldzes diametrs (mm) = 50 | gab. |  | 100
| 3 | DRL veida spuldze, jauda 400 W, vītne E 40 ; spriegums - 220-240V, kalpošanas laiks ne mazāks kā 17000 h, gaismas plūsmas intensitāte no 22000Lm līdz 24000Lm | gab. |  | 100
| 4 | DRL veida spuldze, jauda 250 W, vītne E 40, spriegums 220-240V, kalpošanas laiks ne mazāks kā 11000 h, gaismas plūsmas intensitāte no 12500Lm līdz 14000Lm | gab. |  | 20
| 5 | HWL veida spuldze, vītne E40, spriegums 220-240V AC, jauda 530W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 9000 h, gaismas plūsmas intensitāte no 13000Lm līdz 15000Lm Izmērs: Ø122x275mm | gab. |  | 20
| 6 | LED spuldze, vītne E27, spriegums 220-240V, jauda12W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 19000h, apgaismojuma leņķis 200 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 1000Lm līdz 1200Lm | gab. |  | 100
| 7 | LED spuldze, vītne E14, spriegums 220-240V, jauda 6W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 19000h, apgaismojuma leņķis 180 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 450Lm līdz 500Lm | gab. |  | 30
| 8 | LED spuldze, vītne E27, spriegums 220-240V, jauda 5W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 24000h, apgaismojuma leņķis 270 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 400Lm līdz 450Lm | gab. |  | 30
| 9 | LED spuldze, vītne E27, spriegums 220-240V, jauda 10W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 24000h apgaismojuma leņķis: 180 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 800Lm līdz 850Lm | gab. |  | 30
| 10 | LED spuldze, vītne E27, spriegums 220-240V, jauda 15W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 29000h, apgaismojuma leņķis 200 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 1500Lm līdz 1600Lm | gab. |  | 20
| 11 | LED spuldze, vītne E27, spriegums 220-240V, jauda 18W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 19000 h, apgaismojuma leņķis 270 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 2000Lm līdz 2200Lm | gab. |  | 20
| 12 | LED spuldze, vītne E14, spriegums 220-240V, jauda 10W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 19000 h, apgaismojuma leņķis 180 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 800Lm līdz 850Lm | gab. |  | 30
| 13 | LED spuldze, vītne E14, spriegums 220-240V AC, jauda 2W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 29000 h, apgaismojuma leņķis 360 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 200Lm līdz 240Lm | gab. |  | 20
| 14 | LED spuldze, vītne E14, spriegums 220-240V AC, jauda 10W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 19000 h, apgaismojuma leņķis 180 grādi, gaismas plūsmas intensitāte no 800Lm līdz 860Lm | gab. |  | 20
| 15 | Līnijveida halogēna spuldze; jauda 240 W, cokols R7s, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1900 h, gaismas plūsmas intensitāte no 4800Lm līdz 5100Lm, izmērs: diametrs 12 mm, garums 114,2 mm. | gab. |  | 10
| 16 | Līnijveida halogēna spuldze, jauda 400 W, cokols R7s, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1900 h, gaismas plūsmas intensitāte no 9100Lm līdz 9300Lm, izmērs: diametrs 12 mm, garums 114,2 mm. | gab. |  | 35
34 | 1 | Drosele DRL-400 (*ДРЛ-400) veids "1I 400DRL44N-009UHL2" , IŽJAN.675832.330ТN (*"1И 400ДРЛ44Н-009УХЛ2" ИЖЯН.675832.330ТУ) | gab. |  | 15
| 2 | Drosele DRL-250 (*ДРЛ-250) veids "1I 250DRL44N-008UHL2" IŽJAN.675832.330TN (*"1И 250ДРЛ44Н-008УХЛ2" ИЖЯН.675832.330ТУ) | gab. |  | 5
35 | 1 | Spuldze, jauda 40W, vītne E27, spriegums 220-240V AC, jauda 40W, kalpošanas laiks ne mazāks kā 900 h | gab. |  | 107
| 2 | Spuldze, jauda 60W, vītne E27, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 900h gaismas plūsmas intensitāte no 900Lm līdz 1000Lm | gab. |  | 100
| 3 | Spuldze, jauda 60 W, vītne E27, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 900 h | gab. |  | 100
| 4 | Spuldze, jauda 100 W, vītne E27, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1100 h, gaismas plūsmas intensitāte no 1000Lm līdz 1500Lm | gab. |  | 200
| 5 | Spuldze, jauda 200 W, vītne E27, spriegums 220-240V AC, kalpošanas laiks ne mazāks kā 1100 h, gaismas plūsmas intensitāte no 2000Lm līdz 2700Lm | gab. |  | 40
* norādīts krievu vai angļu valodā!